Ausschreibungstext

PKS-Lüftungsrohrsystem

1	Vorbemerkungen

Der eingesetzte Rohstoff muss eine vom DIBt ausgesprochene Zulassung haben. Der eingesetzte Rohstoff ist mit Werksprüfzeugnis zu belegen.

Zur Dokumentation des Fertigungsstandards muss der Rohrhersteller für seine Fertigung grundsätzlich eine DIBt-Zulassung für Halbzeuge aus PE 100 nachweisen können. Diese ist dem Angebot beizufügen.

Der Lieferant der Rohre muss ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 und Energiemanagement nach DIN EN ISO 50001 nachweisen.

Die Rohre sind mit integrierter Heizwendelmuffe und Spitzende zu fertigen. Die Schweißung hat mit Geräten zu erfolgen, die die Schweißparameter protokollieren. An der Muffe ist ein entsprechender Barcode zum Schweißen der Rohre anzubringen.

Die Rohre sind dauerhaft mit Prägung auf der Rohrinnenseite zu kennzeichnen mit Hersteller, Werkstoff, MFR-Klasse, DN, Profilkennzeichnung, Fertigungsdatum, lfd. Rohrnummer.

Zur besseren Inspektion ist eine coextrudierte, gelbe Rohrinnenwand gefordert. Auch die gelbe Rohrinnenseite muss aus der gleichen Rohstoffqualität wie das Rohr gefertigt werden. Bevorzugt wird eine PE 100-RC Type. Eine eingelegte Folie wird ausdrücklich abgelehnt.

Die Rohre und Schächte sind für alle kritischen Einbaufälle gemäß ATV A 127 statisch zu bemessen. Die Berechnungen sind im Auftragsfall vorzulegen. Die Angaben zur Berechnung sind den beiliegenden Plänen bzw. den jeweiligen Einbaubedingungen zu entnehmen, sofern Unklarheiten gegeben sind, sind diese vor Angebotslegung mit dem Auftraggeber zu klären. Die Preise für die Berechnungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Rohre und Schächte sind fachgerecht abzuladen, zu lagern, zur Einbaustelle zu transportieren und in den Rohrgraben einzubringen, höhen- und fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610, DIN 18300, dem Merkblatt bzgl. Zufüllen von Leitungsgräben und der ZTVE.

Die Schweißung hat durch einen Fachbetrieb mit entsprechender Qualifikation zum Schweißen von PE-Rohren zu erfolgen.

Vor Fertigungsbeginn sind dem AG Werkszeichnungen der Bauwerke zur Freigabe einzureichen. Zur Bestandsplanung sind dem AG die Fertigungszeichnungen in *.DXF Format zu übergeben.

2.	Qualitätsvorgaben für Polyethylen (Mindestanforderungen)

| 2.1 Werkstoff |  | bimodale Formmasse, PE 100 mit DIBt- oder DVGW-Zulassung |
| --- | --- | --- |
| 2.2 erforderliche Mindestfestigkeit | DIN EN ISO 12162 | MRS 10 |
| 2.3 Zeitstandfestigkeit | DIN 8075 | ( 1000 h, (=5,5 N/mm², T=80°C, einmaliger Nachweis erforderlich |
| 2.4 Widerstand gegen langsames Risswachstum | ISO 13479 | ( 500 h, T=80°C, einmaliger Nachweis erforderlich (Notch-Test) |
| 2.5 Widerstand gegen schnelle Rissfortpflanzung (S4-Test) | ISO 13477 | pCS4 ( 10 bar, T=0°C, |
| 2.6 Schmelzindex | ISO 1133 | 0,2 bis 0,5 g/10 min (MFR 190/5) |
| 2.7 E-Modul (Langzeit) | DIN 53457 | 170 N/mm²,50-Jahreswert |
| 2.8 Außenfarbe | RAL | 9004 (schwarz) |
| 2.9 OIT-Wert | EN 728 | 210 °C ( 30 min. |
| 2.10 Innenwandfarbe |  | F100+ mit DIBt-Zulassung, coextrudiert, Beschichtung oder Kaschierung sind nicht zulässig |
| 2.11 Abnahmeprüfzeugnis | DIN EN 10204, 3.1 | Rohr- und Formmassen (s. Muster) |

3	Rohrverbindung

3.1	Elektromuffenschweißung

Wickelrohre sind in den Dimensionen DN xxx mit integrierter Elektroschweißmuffe herzustellen. Mit dieser Schweißung werden Muffe und Spitzende zu einer homogenen Einheit verschmolzen, womit eine der Rohrsteifigkeit entsprechende Vollwand erreicht wird.

4	Coextrusion

Rohre, Formteile und Schächte sind mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite zu liefern. Die gelbe Rohrinnenseite wird durch Coextrusion hergestellt, womit eine Optimierung der Produktqualität erreicht wird. Die helle Rohrinnenseite ist ebenfalls mit einem DIBt-zugelassenem Material herzustellen.

Anders als beim Kaschieren oder Beschichten wird bei der Coextrusion die inspektionsfreundliche Farbe der Rohrinnenseite mit der schwarzen Hauptfarbe in schmelzeförmigem Zustand und unter hohem Druck vor dem Verlassen der Düse zusammengeführt.

5	Überlappung

Während der Extrusion werden die einzelnen plastischen Bänder spiralförmig auf einen Innenkern gewickelt und durch Überlappung miteinander verbunden. Das Profil wird im noch plastischen Zustand über den Überlappungsbereich extrudiert und verschmilzt mit diesem Bereich zu einer homogenen Einheit. Somit wird erreicht, dass von der Muffe bis zum Spitzende eine durchgehende homogene und dichte Rohrwand entsteht.

6	Mindestwanddicke der Grundwand

Die Mindestwanddicke für PKS-Kanalrohre ist entsprechend PAS 1065 wie folgt festgelegt:

e4 ( 0,005 x DN + 0,5 mm, jedoch e4 ( 5 mm

7	Einbaubedingungen

7.1 	Rohr

DN XXXX

Verkehrslast:	SLW 60

Grundwasser:	…… m (über Rohrsohle)

Überdeckung:	…… m (über Rohrscheitel)

Bodenart/Bettung:	E1-E2, E20, G1=97%DPr,

E3, G2=95%DPr,

E4=10xE1

Auflagerwinkel:	XXX°

Einbaufall:	AX/BX

Grabenbreite:	nach DIN 1610

Böschungswinkel:	XX°

Rohrtemperatur:	20°C

Sicherheitsklasse A:	Sicherheitsbeiwert 2,0

Medium:	z.B. Regenwasser

7.2	Schacht

DN XXXX

Verkehrslast:	SLW 60 (neben Schacht)

Schachtdeckel:	SLW 60 (Stb.Abdeckplatte)

Grundwasser:	…… m (über Schachtsohle)

Einbautiefe	jeweilige Schachtbauhöhe

+ XX mm Schachtaufbau

Bodenart/Bettung:	G1=97%Dpr, G2=95%Dpr

Arbeitsraum:	1000 mm

Rohrtemperatur:	20°C

Sicherheitsklasse. A:	Sicherheitsbeiwert 2,0

8.0	Rohr- und Bauteilbeschreibung

Siehe nachfolgenden Ausschreibungstext.

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

8.1	PKS®-Lüftungsrohr DN XXXX

Material PE 100, entspr. DIN 16961 sowie nach EN 13476-3, mit heller Rohrinnenseite (Rohrinnenseite mit einer DIBt- zugelassenen Formmasse F100+), homogener Rohrwand durch Coextrusion, Grundwanddicke gemäß PAS 1065, Rohr innen glatt und außen profiliert, Wickelrohr mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt-Nr. Z-40.26.359).

Nach statischen Erfordernissen frei Baustelle liefern, fachgerecht abladen, lagern, zur Einbaustelle transportieren, in den Rohrgraben einbringen, höhen- und fluchtgerecht entsprechend den Einbauvorschriften DIN EN 1610, DIN 18300, dem Merkblatt bzgl. Zufüllen von Leitungsgräben und der ZTVE.

Schweißung nach Angaben des Herstellers:

- Elektroschweißmuffe (E-Muffe), offenen liegender Heizwendeldraht, Anschluss mittels Schweißadapter, einerseits mit integrierter Elektro-Schweißmuffe andererseits mit Spitzende,

oder

- Heizwendelbandmuffe (HWB-Muffe), Heizwendel vollständig eingebettet; geschlossene, glatte Schweißoberfläche, Kontaktierung mittels Standardkontakten, einerseits mit integrierter Elektro-Schweißmuffe andererseits mit Spitzende,

oder

- Schweißmuffe zur Extrusionsschweißung

- statischer Nachweis nach ATV A 127 (Einbaubedingungen gemäß Vorbemerkung)

Rohrlänge XXX m

(in der Regel 6m, in Abhängigkeit der Dimension und Profil auch abweichend)

XXX lfm.

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

8.2	PKS- Passstück DN XXX nach Beschreibung Pos. 8.1, aus PE 100 (Wichte mindestens 0,950 g/cm³), mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite, die in Coextrusion hergestellt ist; Rohr innen glatt und außen profiliert,

Rohrenden mit Elektroschweißmuffe und Spitzende für Heizwendelschweißung.

XX lfm

8.3	PKS-Segmentbogen DN XXXX,

Abwinkelung bis XX°, Material PE 100 entspr. DIN16961, innen hell (F100+), mit Elektro-Schweißmuffe und Spitzende, Radius r=DN, wie in Pos. 8.1 beschrieben nach örtlichem Aufmaß durch den AN

X Segmente, Achsmaß XXX mm / XXX mm

........... St.

8.4	PKS-Wandeinbindung DN XXXX Typ 1 „System Frank Kunststofftechnik“, passend zum PKS-Rohr, wie zuvor beschrieben, bestehend aus:

gekantetem PE-Plattenmaterial, werkseits auf PKS-Rohr DN XXXX mittels Extrusionsschweißung gemäß DVS 2209-1 aufgeschweißt, sowie aufgezogenem FRANK-Mauerkragen aus EPDM, DN XXX. Die Fixierung des EPDM-Mauerkragens erfolgt werkseitig mittels Edelstahlspannband und Extrusionsschweißung.

Als Zulage zur Rohrposition

........... St.

8.5	PKS- Schachtfutter DN XXX, Typ 2 oder Typ 2a, passend zum PKS-Rohr, wie zuvor beschrieben, als schalungsbündiges Fertigteil, bestehend aus:

Wandeinbindung „System Frank Kunststofftechnik“, aus gekantetem PE-Plattenmaterial, werkseits auf PKS-Rohr mittels Extrusionsschweißung gemäß DVS 2209-1 aufgeschweißt, sowie aufgezogenem FRANK-Mauerkragen aus EPDM, DN XXX. Die Fixierung des EPDM-Mauerkragens erfolgt werkseitig mittels Edelstahlspannbändern.

  - intergrierte Elektroschweißmuffe zum Anschluss von PKS-Kanalrohr DN XXX,

  - Bauteillänge von 140 mm (Typ 2a) bis 300 mm (Typ 2).

Mit Nachweis der Dichtigkeit bis 1 bar durch eine unabhängige Materialprüfanstalt

XX St.

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

8.6	PKS-Festflansch DN XXX aus PE 100, mit PKS Rohr wie in Pos. 8.1 verschweißt nach DVS 2205, Teil4, gebohrt nach DIN 1092-1, PN 10, mit hinterlegtem Losflansch aus XXX

Länge bis XXX mm mit Elektroschweißmuffe oder Spitzende

als Zulage zur Rohrposition

XX St.

8.7	PKS-Überfrästes Vollwandende DN XXX

aus PKS Rohr wie in Pos. 8.1, für den Anschluss auf Betonwand mit

bauseitiger Ringraumdichtung

Länge bis xxx mm

Wandstärke nach Überfräsung 10mm > Ringsteifigkeit

als Zulage zur Rohrposition

XX St.

8.7a	Versiegeltes Vollwandende DN XXX

für den Anschluss auf Lüftungsturm mit

Länge bis XXX mm

Als Zulage zur Rohrposition

XX St.

8.8	PKS- Reduzierstück DN …./….

aus PE 100 (Wichte mindestens 0,950 g/cm³), mit inspektionsfreundlicher Rohrinnenseite, die in Coextrusion hergestellt ist; Mindestwanddicke für PKS-Kanalrohre  entsprechend PAS 1065, mit eingeschweißter Endplatte in PKS-Rohr DN …. aus PE-Plattenmaterial und sohlgleichem Übergang auf PKS-Rohr DN ….., und eingeschweißter Voute aus PE-Plattenmaterial, Rohrenden mit E-Muffe und Spitzende,

als Zulage zur Rohrposition DN ….

XX St.

Pos.	Produktbeschreibung	EP EUR	GP EUR

8.9	PKS-Übergang DN XXX auf Rechteckkanal,

Material PE 100 entspr. DIN16961, Rechteckkanal werksseitig aufgeschweißt auf Rohrstück DN XXX mit Elektro-Schweißmuffe und PKS-Stirnwand DN XXX. Aufweitung auf Rechteckkanal mittels aus PE 100 Plattenmaterial, konstruktiv abgehend von Rohrscheitel. Weiterführung im 90° Winkel in Gebäudewand (Betonwand ca. XXX mm), Rechteckkanal bündig mit Innenkante endend.

Bauteillänge ca. X,X m

Bauteilhöhe ca. X,X m

Bauteilbreite ca. X,X m

als Zulage zur Rohrposition

XX St.

8.9	PKS®-Lüftungsschacht DN XXXX

Schacht Nr.: XX

Material: PE 100 aus Wickelrohr nach DIN 16961,

mit inspektionsfreundlicher gelber Innenfläche

(Rohrinnenseite mit einer DIBt zugelassenen Formmasse F100+), Wickelrohr mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (DIBt-Nr. Z-40.26.359), Bauhöhe: bis XXXX mm oder lichte Bauhöhe bis XXXX mm,

Schachtboden auskragend: ja/nein (als Auftriebssicherung),

Betonfüllstutzen: ja/nein (zur bauseitigen Betonverfüllung des doppelten Boden als Auftriebssicherung).

PKS®-Lüftungsschacht mit folgenden Ausrüstungsteilen:

-flach untergeschweißtem einfachen / doppelten Boden aus PE100-Plattenmaterial, wahlweise gekapseltes (PE ummanteltes) Fundament

-eingeschweißtem doppelten Boden mit Pumpensumpf, dxxx, T=xxx mm, Gitterrostabdeckung, exzentrisch/zentrisch

-X St.  PE 100 PKS Abluftstutzen DN XXX, innen hell,

mit Spitzende, Stutzenlänge bis XXX mm

-X St.  PE 100 PKS Zuluftstutzen DN XXX, innen hell,

mit Elektroschweißmuffe, Stutzenlänge bis XXX mm

-XX St. PE 100 Rohrstutzen dXXX x XX,X SDR XX, innen hell/schwarz, glattes Rohrende, Stutzenlänge bis XXX mm

-Schachtleiter, Material: _______inkl. Halterung

-mit / ohne Einstiegshilfe

-mit Hebe- und Transportösen, ggf. Ausführung als Zentrier-ösen für bauseitigen Betonkonus

Mit Edelstahlabdeckung, werksseits mit PKS Rohr verschweißt bzw. eingebaut, klappbar, isoliert, abschließbar, tagswasserdicht, mit/ohne Dunsthut.

Hinweis:

Die Vergütung der Stahlbetonabdeckplatte

erfolgt in einer gesonderten Position!

Auslegung des Schachtbauwerks nach statischer

Erfordernis inkl. prüffähigem statischen Nachweis!

Die Ausführung aller Schweißarbeiten hat gemäß

den DVS-Schweißrichtlinien zu erfolgen!

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis :

FRANK GmbH

Starkenburgstr.1

64546 Mörfelden

Tel.	06105 40 85-0

Fax	06105 40 85-249